SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

AMPLIACIÓN  Y / O REFORMA, CUANDO LA EDIFICACIÓN ESTA SOMETIDA AL REGIMEN DE LA LEY  NACIONAL Nº 13.512   ( PROPIEDAD HORIZONTAL):

Los expedientes de construcción deberán cumplimentar los siguientes requisitos, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y en el Reglamento de Construcción.

1.   CERTIFICADO URBANISTICO: expedido por la Oficina de Planeamiento Municipal.

2.   ACTA: firmada por la totalidad  de los condóminos  a  excepción del solicitante, autorizando

al mismo a la realización de la ampliación y / o  reformas. Las firmas  deben certificarse

ante Escribano Público.

3.   SOLICITUD  DE  CONSTRUCCIÓN: con la correspondiente liberación de deuda, otorgada

por la oficina pertinente.

4.   FORMULARIO  DE  TASACIÓN: 103, 104 o 105, según corresponda, completo y firmado.

5.   PLANILLA  COMPUTO  y  PRESUPUESTO, en caso de reformas interiores.

6.   SOLICITUD  DE  NUMERACIÓN  DOMICILIARIA  (por duplicado): si correspondiera.

7.   PLANILLA  DE  ESTADÍSTICA  DE  EDIFICACIÓN (Ley 17.622. Art. Nº 10)

8.   Copia  del  Contrato de  Encomienda  Profesional  (incluido: planilla anexa, comprobantes de

Aportes a la Caja Profesional y copias de planos visados por el Colegio respectivo.

9.    Copias  (4) con la carátula tipo de los siguientes planos:

a) Plano de planta de cada piso del edificio, planta de techos, dos cortes y fachada

Escala 1:100, con indicación de destino de cada local y de medidas (dimensión

del terreno, de los locales y patios, espesor de muros, alturas y niveles de pisos.

b) En el plano de plantas se realizará un Croquis en Escala 1:300 del plano de PH,

con indicación de las Planillas de Unidades Funcionales y Superficies Comunes,

y una Nota con la siguiente leyenda: “El presente plano se utilizará para ratificar

el plano PH: 106 -.... -....”

c) Plano de estructura del edificio. Escala  1:100.  Dimensionado  de  los  elementos

resistentes y las planillas de cálculo correspondientes.

d) Plano de instalación eléctrica. Escala 1:100,  con  planilla  de cálculo y secciones

de conductores.

e) Instalación de  obras  sanitarias  (croquis ilustrativo),  planta  y  cortes  indicando

materiales y diámetro,  de acuerdo a los requisitos establecidos  por el Organismo

Provincial Competente.

f) Planilla de locales.

g) Plano de carpintería (si son a medida.

NOTAS:

- Para Villa Ventana, Sierra de la Ventana y La Gruta, deberá cumplimentarse la Ordenanza Municipal N0 727 /91 relacionada con el tratamiento de los desagües cloacales domiciliarios.

- El profesional actuante deberá requerir ante la Oficina de Planeamiento y el Departamento de Catastro la documentación necesaria (certificado, planillas y formularios tipo) y los antecedentes correspondientes para la formalización del trámite.

- La Secretada de Obras y Servicios Públicos, informa que todo expediente que esté

incompleto y / o incorrecto al momento de su presentación, no será recibido para su

diligenciamiento hasta tanto no sean cumplimentados los requisitos establecidos.

- No se admitirá el inicio de ningún trámite que no cuente con el Certificado Urbanístico

aprobado (Art. 3.4 - Código de Ordenamiento Urbano y Territorial - Ordenanza

Municipal N0 1461/02 - Decreto Provincial N0 1821/02)